## List1
RB | Opis | Jed. | Cijena | PDV | Cijena s | Sidrena cijena 10.9.2026
|  | Mjere | bez PDV | (Eur) | PDV
|  |  | (Eur) |  | (Eur)
1. DIMNJACI I DIMOVODNI KANALI
46023 | Čišćenje dimnjaka sa sabiračem čađa i priključnom cijevi s izdavanjem nalaza o ispravnosti
36892 | Čišćenje običnog dimnjaka u obiteljskoj kući i stambenoj zgradi do 25cm | Kom | 7.2 | 1.8 | 9 | 9
| Čišćenje dimnjaka kod poslovnih prostora do 25 cm | Kom | 2.64 | 0.66 | 3.3 | 3.3
| Čišćenje dimnjaka kod poslovnih prostora od 25 cm do 50 cm | Kom | 3.28 | 0.82 | 4.1 | 4.1
37622 | Snimanje unutrašnjosti dimovodnog ili ventilacijskog kanala s kamerom (obavezno izdavanje pismenog nalaza) do 15 m | kom | 32.8 | 8.2 | 41 | 41
| Snimanje unutrašnjosti dimovodnog ili ventilacijskog kanala s kamerom (obavezno izdavanje pismenog nalaza) preko 15 m | Kom | 49.6 | 12.4 | 62 | 62
2. ČIŠĆENJE KOTLOVA I DRUGIH LOŽIŠTA
46024 | Čišćenje stambenih ložišta - peć na kruta/tekuća goriva do 25 kW | Kom | 3.28 | 0.82 | 4.1 | 4.1
| Čišćenje stambenih ložišta - peći na centralno grijanje od 25 – 50 kW | Kom | 12.8 | 3.2 | 16 | 16
46055 | Mehaničko i kemijsko čišćenje kotlova i drugih ložišta snage (kw) do 50 | Kom | 10.4 | 2.6 | 13 | 13
| Mehaničko i kemijsko čišćenje kotlova i drugih ložišta snage (kw) od 50 do 100 kw | Kom | 15.2 | 3.8 | 19 | 19
| Mehaničko i kemijsko čišćenje kotlova i drugih ložišta snage (kw) od 100 do 300 kw | kom | 32.8 | 8.2 | 41 | 41
| Mehaničko i kemijsko čišćenje kotlova i drugih ložišta snage (kw) od 300 do 400 kw | Kom | 39.2 | 9.8 | 49 | 49
| Mehaničko i kemijsko čišćenje kotlova i drugih ložišta snage (kw) preko 400 kW | kW | 0.12 | 0.03 | 0.15 | 0.15
46083 | Termogeni i slični grijači do 100 kW | Kom | 12.8 | 3.2 | 16 | 16
| Termogeni i slični grijači od 100 do 300 kW | Kom | 26.4 | 6.6 | 33 | 33
46114 | Mehaničko čišćenje pekarskih peći | Kom | 32.8 | 8.2 | 41 | 41
46144 | Termmotehnička mjerenja rada ložišta, peći i kotlova ( sa izdavanjem pismenog nalaza o ispravnosti za ložište) ložište snage do 50 kW | Kom | 12.8 | 3.2 | 16 | 16
| Termotehnička mjerenja rada ložišta, peći i kotlova ( sa izdavanjem pismenog nalaza o ispravnosti za ložište)ložište snage od 50 do 100 kW | Kom | 20 | 5 | 25 | 25
| Termotehnička mjerenja rada ložišta, peći i kotlova ( sa izdavanjem pismenog nalaza o ispravnosti za ložište) ložište snage od 100 do 200 kW | Kom | 26.4 | 6.6 | 33 | 33
| Termotehnička mjerenja rada ložišta, peći i kotlova ( sa izdavanjem pismenog nalaza o ispravnosti za ložište) ložište snage od 200 do 300 kW | Kom | 32.8 | 8.2 | 41 | 41
3. KONTROLNI PREGLED DIMOVODNIH, VENTILACIJSKIH KANALA I LOŽIŠTA
46025 | Kontrola i godišnji pregled dimnjaka ili ventilacije s obvezom čišćenja dva (2) puta u tijeku ložišne sezone do 5m | Godišnje | 12 | 3 | 15 | 15
| Kontrola i godišnji pregled dimnjaka ili ventilacije s obvezom čišćenja dva (2) puta u tijeku ložišne sezone preko 5 m | Po etaži | 12.8 | 3.2 | 16 | 16
46056 | Za ponovni pregled saniranog dimnjaka sa izdavanjem pismenih nalaza o ispravnosti za domaćinstvo - obični dimnjak ( prizemlje ) | Kom | 12.8 | 3.2 | 16 | 16
| Za ponovni pregled saniranog dimnjaka sa izdavanjem pismenih nalaza o ispravnosti za domaćinstvo - za svaki daljnji kat | Kom/etaža | 6.32 | 1.58 | 7.9 | 7.9
46084 | Izvanredni radovi prem utrošenom vremenu (po satu svakog djelatnika) – spaljivanje dimnjaka | Sat | 10.4 | 2.6 | 13 | 13
| Izvanredni radovi prem utrošenom vremenu (po satu svakog djelatnika) – odčepljivanje dimnjaka | Sat | 10.4 | 2.6 | 13 | 13
| Izvanredni radovi prem utrošenom vremenu (po satu svakog djelatnika) – nadzor i konzultacija | Sat | 10.4 | 2.6 | 13 | 13
| Izvanredni radovi prem utrošenom vremenu (po satu svakog djelatnika) – naknadni dolazak po pozivu stranke | Sat | 10.4 | 2.6 | 13 | 13
| Izvanredni radovi prem utrošenom vremenu (po satu svakog djelatnika) – naknada za rad nedjeljom i blagdanom | Sat | 20.8 | 5.2 | 26 | 26
46115 | Pregled dimnjaka ili ventilacijskih kanala kod novogradnje s nalazom – atestom o ispravnosti za tehnički prijem ili priključak plina. Kod prizemnog objekta do 5 m po 1 priključnom mjestu - Za izdavanje isprave nalaza - stambeni prostor i poslovni prostor | Kom | 19.2 | 4.8 | 24 | 24
NAPOMENA:
1. Ako se usluga obavlja izvan redovitog obilaska dimnjačarskog područja prema posebno nalogu nadležnog tijela ili na poziv ista se naplaćuje prema stvarnom utrošenom vremenu.
2. Na opravdani prigovor korisnika usluga ili nadležnog tijela dimnjačar mora izvršiti uslugu u roku od 24 sta, bez ponovne naplate.
3. Za usluge koje nisu obuhvaćene ovim cjenikom cijene se formiraju prema dogovoru s korisnikom i po posebnim uvjetima.
U Starim Jankovcima, 04. lipnja, 2023. godine